                                                                                                                      FORMULARZ OFERTY                                                                         Załącznik Nr 1
____________________________                                                      

/nazwa wykonawcy/

____________________________

/dokładny adres

____________________________

/telefon/

____________________________

/adres e-mail/

REGON ______________________

NIP   ________________________
                                                                                                                                    Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów

                                                                                                                                    Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr B. Borzym

                                                                                                                                    ul. Krychnowicka 1 

                                                                                                                                    26 – 607 Radom 

Nawiązując do Zaproszenia do składania ofert na: „Dostawa środków dezynfekcyjnych do SWPZZPOZ w Radomiu” - 24/REG/25 przedkładamy niniejszą ofertę.
1. Deklarujemy  wykonanie  przedmiotu zamówienia za cenę:
PAKIET I

	L.p
	Opis asortymentu
	Opakowanie
	Ilość opakowań
	Pełna nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego  oraz  nazwa własna/ handlowa produktu
	Cena jednostk. netto PLN
	Wartość netto
 (6x4)
	Stawka podatku VAT%
	Wartość brutto PLN (7+8)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	 Preparat w płynie do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji skóry rąk, na bazie etanolu (82-84g) oraz alkoholu mirystylowego, bez zawartości propanolu, jodu, chlorheksydyny i związków amoniowych, zawierający składniki natłuszczające i nawilżające, nie zawiera barwników i substancji zapachowych, rejestracja jako produkt biobójczy, o przedłużonym czasie działania (do 3 godz.). Spektrum: B, Tbc, F, V (Rota, Adeno, Noro, Polio). Opakowanie 500 ml.Produkt biobójczy.
	500 ml
	 700
	
	
	
	
	

	2
	 Preparat w płynie do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji skóry rąk, na bazie etanolu (82-84g) oraz alkoholu mirystylowego, bez zawartości propanolu, jodu, chlorheksydyny i związków amoniowych, zawierający składniki natłuszczające i nawilżające, nie zawiera barwników i substancji zapachowych, rejestracja jako produkt biobójczy, o przedłużonym czasie działania (do 3 godz.). Spektrum: B, Tbc, F, V (Rota, Adeno, Noro, Polio). Opakowanie 100 ml.Produkt biobójczy.
	100ml
	 500
	
	
	
	
	

	3
	 Preparat do dezynfekcji i czyszczenia wierteł stomatologicznych i precyzyjnych narzędzi obrotowych. Na bazie alkoholi i wodorotlenku potasu, bez zawartości związków amoniowych i aldehydów. Nie wymagający spłukiwania narzędzi wodą po przeprowadzonej dezynfekcji. Spektrum działania B, Tbc, F, V (Polio, HBV, HIV, HCV, Adeno, Vaccinia) w czasie do 15 minut.  Gotowy do użycia bez aktywatora. Wyrób medyczny. 2l
	2 litry
	2 
	
	
	
	
	

	4
	Gotowy do użycia alkoholowy preparat, przeznaczony do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych. Zawierający w składzie min. 2 alkohole alifatyczne (w tym etanol) w ilości min. 60g/100g alkoholu z dodatkiem amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych,  bez dodatkowych substancji czynnych np. związków amoniowych, aldehydów i innych. Możliwość stosowania do poliwęglanów.. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F (Candida Albicans, Aspergillus Niger), Tbc , V (Rota, Vaccinia, BVDV, Noro, adeno) w czasie do 2 min. Możliwość rozszerzenia spektrum o wirus Polio. Produkt spełniający normę 16615.  Wyrób o rejestracji  medycznej i biobójczej.Opakowanie 1L + spryskiwaczdo butelki.
	1 litr
	200
	
	
	
	
	

	5
	 Gotowe do użycia chusteczki do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych. Zawierające w składzie mieszaninę alkoholi alifatycznych (etanol 12-15 g/100 g, izopropanol 15-20 g/100 g) charakteryzujące się doskonałą kompatybilnością materiałową pozwalającą na dezynfekcję smartfonów , ekranów dotykowych, wyświetlaczy, klawiatur, sztucznej skóry, powierzchni mebli. Przebadane zgodnie z PN EN 16615:2015 w 1 minutę. Bezpieczeństwo dermatologiczne potwierdzone testami w niezależnym laboratorium. Rozmiar chusteczki 20x20 cm, gramatura 50 g/m2, opakowanie typu flow-pack zawierające 100 szt chusteczek. Okres przydatności po otwarciu 28 dni.Wyrób medyczny.
	100szt.
	1300
	
	
	
	
	

	6
	 Preparat w postaci tabletek dezynfekcyjnych na bazie aktywnego chloru zawierający dichloroizocyjanuran sodu oraz kwas adypinowy  (do 20%). Spektrum działania :B, F, V (polio,adeno), prątki -w stężeniu 1000ppm- 15 min, Clostridium Difficile-10 000ppm-15 min. Preparat przebadany wg normy 14885 - obszar medyczny. opakowanie 300 tabletek x 3,3 g. Możliwość użycia w pionie żywieniowym i łączenia z neutralnym detergentem.Wyrób medyczny.
	300 tabletek
	500
	
	
	
	
	

	7
	Preparat do dezynfekcji ran, błon śluzowych oraz skóry. Bezbarwny, gotowy do użycia na bazie octenidyny, bez zawartości alkoholu, jodu i chlorheksydyny. Zakres zastosowania: odkażanie i wspomaganie leczenia ran, leczenie antyseptyczne zamkniętych powłok skórnych, np. szwów pozabiegowych, leczenie antyseptyczne w obrębie błon śluzowych i sąsiadujących tkanek przed i po procedurach diagnostycznych w obrębie jamy ustnej, narządów płciowych, przed cewnikowaniem pęcherza moczowego, do dezynfekcji jamy ustnej. Spektrum działania: B (łącznie z Chlamydium, Mycoplasma), F (grzyby, drożdżaki),  V (HIV, HBV, HSV), pierwotniaki (Trichomonas).

Produkt leczniczy w postaci roztworu w butelce o pojemności 1L.
	1 litr
	120
	
	
	
	
	

	8
	Sterylny preparat w żelu do zwilżania i oczyszczania pokrytych nalotem, zainfekowanych oraz przewlekłych ran. Bezboleśnie wspomagający naturalny proces gojenia ran. Nie wywołuje toksyczności tkankowej powiązanej z hamowaniem ziarninowania i epitelizacji. Zawierający dichlorowodorek octenidyny oraz hydroksycelulozę, bez poliheksanidyny, alkoholu, środków konserwujących. Bezbarwny, bezwonny. Gotowy do użycia. Usuwający skutecznie biofilm bakteryjny, naloty i tkanki martwicze. Wyrób medyczny kl. IIb
	20 ml
	100
	
	
	
	
	

	9
	Bezbarwny, sterylny preparat w płynie do oczyszczenia, dekontaminacji i nawilżania ran. Możliwość zastosowania do nawilżenia stosowanych opatrunków (wszystkich rodzajów, m.in. gazowych, hydrokolidowych, alginatowych) w celu przedłużenia ich trwałości oraz podczas zmiany opatrunków w celu usunięcia stwardniałych resztek opatrunków oraz innych warstw pokrywających ranę. Zawierający dichlorowodorek octenidyny, bez poliheksanidyny, alkoholu, środków konserwujących. Usuwający skutecznie biofilm bakteryjny i zwalcza nieprzyjemny zapach. Gotowy do użycia. Wyrób medyczny IIb.
	350 ml
	80
	
	
	
	
	

	10
	Bezbarwny preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry pacjenta. Preparat gotowy do użycia, zawierający min. 3 substancje czynne. Z dodatkiem nadtlenku wodoru. Bez etanolu, jodu i jego pochodnych, chlorheksydyny. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F (Candida albicans), Tbc (M. tuberculosis), V (HIV, HBV, rotawirus, adenowirus, herpes simplex) potwierdzone przez Ministra Zdrowia lub Prezesa URPLWMiPB. Dawkowanie: przed zastrzykami i pobieraniem krwi 15s. Produkt leczniczy. Opakowanie 250ml
	250 ml
	250
	
	
	
	
	

	11
	Preparat do dezynfekcji ran, błon śluzowych oraz skóry. Bezbarwny, gotowy do użycia na bazie octenidyny, bez zawartości alkoholu, jodu i chlorheksydyny. Zakres zastosowania: odkażanie i wspomaganie leczenia ran, leczenie antyseptyczne zamkniętych powłok skórnych, np. szwów pozabiegowych, leczenie antyseptyczne w obrębie błon śluzowych i sąsiadujących tkanek przed i po procedurach diagnostycznych w obrębie jamy ustnej, narządów płciowych, przed cewnikowaniem pęcherza moczowego, do dezynfekcji jamy ustnej. Spektrum działania: B (łącznie z Chlamydium, Mycoplasma), F (grzyby, drożdżaki),  V (HIV, HBV, HSV), pierwotniaki (Trichomonas).

Produkt leczniczy w postaci roztworu w butelce HDPE o pojemności 250ml z pompką zintegrowaną na stałe (brak możliwości odkręcenia)
	250 ml
	20
	
	
	
	
	

	RAZEM:
	
	
	


PAKIET II
	L.p
	Opis asortymentu
	Opakowanie
	Ilość opakowań
	Pełna nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego  oraz  nazwa własna/ handlowa produktu

	Cena jedno. netto PLN
	Wartość netto (6x4)
	Stawka podatku VAT%
	Wartość brutto PLN (7+8)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk w postaci żelu. Zawiera etanol 80 g, benzylo-C12-18-alkilodimetylochlorek 0,1 g, C12-14-alkilo[(etylofenylo)metylo]dimetylochlorek 0,1 g oraz  oraz substancje zapobiegające wysuszaniu skóry. Wykazuje działanie natychmiastowe i przedłużone. Spektrum działania w zakresie: B,  TBC ( M. terrae, M. avium), F (C.albicans, A.brasiliensis),  V (Polio, Adeno, Noro) w czasie max 30 sek.. Higieniczna dezynfekcja rąk - 30 sekund. Chirurgiczna dezynfekcja rąk -90 sekund. Zgodny z obowiązującymi normami europejskimi (w tym EN 17430). Produkt biobójczy.  Jednorazowe opakowanie 1000 ml z fabrycznie montowaną pompką, zabezpieczone przed otwarciem plombą typu void.

	1000 ml
	 300
	
	
	
	
	

	2
	Preparat w postaci koncentratu na bazie QAV oraz amin do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych, bez aldehydów, aktywnego tlenu, pochodnych fenolowych i chloru. Spektrum bójcze: B, F (C.albicans), Tbc (M. terrae), V (HIV, HBV, HCV, Corona, Vaccinia, Adeno) 0,25% -15min,  V(Polio, Adeno, Noro)- 15min w 1,25% z możliwością rozszerzenia o S (Clostridim difficile) , M. avium, A. brasiliensis . Przebadany wobec C.difficile wg EN 17126 Możliwość stosowania  do powierzchni kontaktujących się z żywnością. Kompatybilność z metalami i tworzywami sztucznymi.  Wyrób medyczny kl. IIa oraz produkt biobójczy. Opakowanie 1l

	1 litr
	300
	
	
	
	
	

	3
	Gotowe do użycia  bezalkoholowe chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych.  Na bazie dwóch różnych czwartorzędowych związków amoniowych (Chlorek dimetylobenzyloamoniowy 0,14% oraz Chlorek dimetyloetylobenzyloamoniu 0,14%) o łącznej zawartości do 0,28%. Gramatura 34 g/m.kw.  Niezawierające w składzie alkoholu, aldehydów, związków nadtlenowych. Rozmiar chusteczki 26,7 cm X 21 cm. Spektrum bójcze: B, MRSA, F (C. albicans, C. auris), V (HIV, HBV,HCV, Noro, Vaccinia) TBC (M.terrae)  w czasie 60 sek. warunki brudne. Chusteczki testowane dermatologicznie, posiadające rekomendacje do użycia dla ponad 450 różnych sprzętów medycznych. Okres przydatności po otwarciu – 6 miesiecy. Wyrób medyczny kl. IIa. Opakowanie miękkie typu flow pack 200 szt.
	200 szt
	100
	
	
	
	
	

	4
	Sterylny preparat w żelu, rozpuszczalny w wodzie, przeznaczony do miejscowego nawilżania cewników i innych wyrobów medycznych oraz znieczulenia. Zawierający: hydroksyetylocelulozę, lidokainę (2%) oraz antyseptyczny glukonian chlorheksydyny. Zarejestrowany jako wyrób medyczny kl. III. Sterylizowany Radiacyjnie. Strzykawka 6ml
	25 szt.
	1
	
	
	
	
	

	5
	Preparat w koncentracie do mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych, w tym endoskopów na bazie 3 enzymów  (proteaza, lipaza, amylaza) oraz QAV . Produkt nie zawiera aldehydów, chloru i fenoli, aktywny w niskich stężęniach roboczych, do stosowania w procesach manualnych oraz myjniach ultradźwiękowych. Przebadany wg norm EN. Wykazuje działanie B, Tbc (M. Terrae, M. Avium), F w stężeniu 0,5% oraz V (Polio, Adeno, Noro) w stężeniu użytkowym 0,25%  czasie 15min. z możliwością rozszerzenia spektrum o S (B. subtilis) w stężeniu użytkowym 1% w czasie 15 min.  Wyrób medyczny Kl. IIb  opakowanie 1l z dozownikiem przelewowym  
	1 litr
	15
	
	
	
	
	

	6
	Płynny koncentrat do dezynfekcji powierzchni w obszarze medycznym na bazie dwutlenku chloru o działaniu bójczym: B, F, Tbc, V (Adeno, Polio, Noro), S zgodnie z normą EN 17126 oraz 17846 (Clostridium difficile) warunki brudne w czasie max. 5 min. Może być stosowany w obecności pacjentów. Preparat nie może zostawiać smug I osadu na dezynfekowanych powierzchniach. Dwu składnikowa saszetka wystarcza na przygotowanie min. 4 litrów roztworu roboczego o wymaganym spectrum bójczym. Opakowanie (saszetka)`a 100 ml (50 ml aktywator + 50 ml baza). Rejestracja jako produkt biobójczy.


	50 ml+50 ml
	36
	
	
	
	
	

	RAZEM:
	
	
	


UWAGA!:  Niewypełnienie kolumny: „Pełna nazwa producenta lub podmiotu odpowiedzialnego  oraz  nazwa własna/ handlowa produktu” powoduje   

                    niezgodność oferty z Zaproszeniem, a w konsekwencji jej odrzucenie.
2. Oświadczam, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy określonymi w zaproszeniu i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Zaproszeniu w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

3. Oświadczam, że związani jesteśmy niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

4. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.                                                                                                                                                                                                                                                   

___________ dnia _______r.               

 ______________________________

 (w formie pisemnej – podpis Wykonawcy;

w postaci elektronicznej  - kwalifikowany podpis  elektroniczny  lub  podpis  zaufany)

