Oznaczenie sprawy: DZP-232-13/2026                                                                   Radom, dnia     13.04.2026 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY – MODYFIKACJA TREŚCI

Zamawiający: Samodzielny Wojewódzki Publiczny Zespół Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr B. Borzym, ul. Krychnowicka 1, 26-607 Radom.

Nazwa postępowania: „Dostawa, montaż i dzierżawa bezbutlowych stojących dystrybutorów wody dla SWPZZPOZ w Radomiu”

Zamawiający dokonuje  następujących zmian w zaproszeniu:

- Opis przedmiotu zamówienia otrzymuje  brzmienie:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i dzierżawa fabrycznie nowych bezbutlowych urządzeń filtrujących i uzdatniających wodę wodociągową przeznaczoną do spożycia (gorącej, zimnej i w temperaturze pokojowej), w ilości 24 sztuk, do siedziby Zamawiającego.

Sieciowy bezbutlowy stojący dystrybutor wody - Zapewniający 3 rodzaje wody z jednej wlewki (zimna ok 8°C, gorąca ok. 90°C i o temperaturze pokojowej). Wyposażony w lampę UV C LED odpowiedzialnej za ochronę przed bakteriami (kontrolka informująca o działaniu lampy), posiada wskaźnik konieczności wymiany filtra wody (dioda LED). Wyposażony w tackę ociekową ze wskaźnikiem napełnienia. Sterowanie za pomocą podświetlanych przycisków lub sensora zbliżeniowego. Urządzenie zapewnia możliwość wyłączenia grzania i chłodzenia z poziomu użytkownika. Możliwość napełniania bidonów, butelek, czajników. Wyposażony w system zabezpieczenia przed poparzeniem.

Dostawa i podłączenie dystrybutorów nastąpi w dniu roboczym w godzinach 8:00-14:00 w terminie wcześniej uzgodnionym z Zamawiającym,  nie później niż 30.04.2026r.

- Okres   obowiązywania  umowy: 30.04.2026r. – 30.04.2028r.

- Miejsce oraz termin składania ofert ust. 1 przyjmuje  brzmienie:

  - Ofertę należy złożyć do dnia 16.04.2026 roku do godz. 12:00

- Projekt umowy

  - § 2 ust. 1 otrzymuje  brzmienie: Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony 30.04.2026r. – 30.04.2028r.

  - § 2 ust. 4 otrzymuje  brzmienie:  Wykonawca po dostarczeniu ustawi je i podłączy we wskazanych przez Zamawiającego miejscach. Dostawa i podłączenie dystrybutorów nastąpi w dniu roboczym w godzinach 8:00-14:00 w terminie wcześniej uzgodnionym z Zamawiającym,  nie później niż 30.04.2026r.

  - § 7 ust. 1 otrzymuje  brzmienie:  Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy zapłata następujących kar umownych: za zwłokę w wykonaniu Zamówienia w terminie określonym w § 2 ust. 4 - 20 %   ceny brutto określonej w § 3 ust. 2 za każdy dzień zwłoki;